DTU指示灯说明

发布时间：2016-11-30 10:44:02

## DTU指示灯说明

dtu提供三个指示灯：“Power”，“ACT”，“Online”。指示状态如下：

| 指示灯 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Power | 灭 | 设备未上电 |
|  | 亮 | 设备电源正常 |
| ACT | 灭 | 没有数据通信 |
|  | 闪烁 | 正在数据通信 |
| Online | 灭 | IP MODEM(dtu)不在线 |
|  | 亮 | IP MODEM(dtu)在线 |