1、端子接线说明：
[image: image1.png]



[image: image2.png]



1、电源线:黑白线接第1孔，全黑线接第2孔

2、RX1、TX1、GND组成RS232定义为串口1；蓝线接第3孔，棕线接第4孔，黑线接第5孔

3、RX2、TX2、GND组成RS232定义为串口2；蓝线接第6孔，棕线接第7孔，黑线接第5孔

2、打开配置工具

[image: image3.png]202 coe =]

o [ i




点登陆配置
[image: image4.png]BREE




设置中心服务器公网IP（域名）和端口。中心服务器数目最多为5个，默认为1如果没有备用中心请将主备中心IP和端口设成一样。

[image: image5.png]RENE
IfeilRs) vOBS |80 LOEA  EHES 2Bes REEE  #F < o

853
sm5a: an:





4、设置和下位机终端匹配的串口参数。实际接哪个串口为通信口，则把对应的串口参数和终端的串口参数配置一致。

[image: image6.png]IR LR

EER@m

B0 | Vol EikS 2BsH

Ly

il

#E <

>

L

#02

HHE:

BEYEE:

RS485

EHE:
kg

BEYHE

APl v




5、专网卡参数设置。如果是普通SIM卡无需配置此项，如果是专网卡需要将运营商提供的用户名、密码和APN配置进去。

[image: image7.png]ERERE
IfFE hLRS B0 1OEA (XSIES |2Rs8 wEEE  #fF ¢

PPPIES
mesm: [ | mamesEest
APHEE AR
e T

Pt




6、设备日志输出。如果需要配合四信工程师测试，请将调试等级设置为2，选择输出串口使用串口工具保存日志信息。

[image: image8.png]Ifeiest |h0MRS B0 LOEA A4S RS RETE v o

5

EEBIGRE
x i T -
|
ST
] ammEs: [
] emmEs: [
MERE
wE: Bl -
Wil e

W Em v

R





